Data zamieszczenia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OBWIESZCZENIE**

**o utrzymaniu w mocy decyzji**

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U.2023.682 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 4 pkt 6 w związku art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwie­tnia 2009 r. *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* (Dz.U.2021.1836 ze zm.),

**Wojewoda Małopolski**

zawiadamia, że **Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego**, po rozpatrzeniu odwołania strony postępowania, decyzją znak: DOA.7110.63.2023.AFI z 27.04.2023 r., **utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Małopolskiego nr 1/B/2023 znak: WI-II.7840.16.3.2022.AH z 26 stycznia 2023 r.,** wydaną inwestorowi: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,działającemu przez pełnomocnika: Michała Piaszczyńskiego, o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: **Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 stal w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kole­jowej, Wygiełza.**

Zakres opracowania obejmuje:

* **Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150, 5,5 MPa o długości – ok. 1,8 km, że strefą kontrolowaną o szerokości – 4 m (2 m na stronę od osi gazociągu).**
* **Budowę infrastruktury niezbędnej do obsługi inwestycji, w tym instalacji ochrony katodowej wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi, a także inne elementy zabudowy i zagospodarowania terenu.**
* **Przebudowę istniejącego Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU).**
* **Rozbiórkę istniejącego nadziemnego przejścia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 nad ciekiem Warwas wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**
* **Rozbiórkę istniejących dwóch kolumn upustowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

**Wycinkę drzew i krzewów w obrębie pasa budowlano-montażowego.**

***Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych):***

**Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, na terenie powiatu olkuskiego, w gminie Bukowno:**

● w jednostce ewidencyjnej **121201\_1 Bukowno**, w obrębie **0005 Starczynów**, na działkach ewidencyjnych numer: 207, 155/2, 154/1, 153/4, 152/7, 126, 125/2, 125/1, 123/2, 123/1, 122, 121, 120, 119, 118, 112, 111, 110, 1091, 109/8, 109/7, 109/10, 108/6, 108/5, 213;

● w jednostce ewidencyjnej **121201\_1 Bukowno**, w obrębie **0006 Stare Bukowno**, na działkach ewidencyjnych numer: 2480/1, 2447/6, 1575, 1573/6, 1571/1, 1569, 2478;

**●**w jednostce ewidencyjnej **121201\_1 Bukowno**, w obrębie **0007 Wodąca,** na działkach ewidencyjnych numer: 578/4, 575/1, 574/2, 570/5, 569/4, 566/9, 566/8, 565/2, 564/2, 564/1, 563/2, 563/1, 562/1, 561/1, 560/4, 559/1, 558/1, 557/2, 582

Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 *Kodeksu postępowania administra­cyjnego*, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej*) mogą zapoznać się z treścią decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódz­kiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój nr 66, w dniach i godzi­nach pracy : poniedziałek – piątek w godzinach od 7.00 do 14.00, powołując się na znak sprawy: WI‑II.7840.16.3.2022.AH, tel. **12 39 21 669**.

**Obwieszczenie podlega publikacji** (art. 12 ust. 1 i 1a w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 oraz art. 15 ust. 4 ustawy *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu*):

* na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego,
* w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
* na tablicach ogłoszeń, na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: Urzędu Miejskiego w Bukownie;
* w prasie o zasięgu ogólnopolskim.