Data zamieszczenia: 21.07.2023 r.

**OBWIESZCZENIE**

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U.2023.775 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* (Dz.U.2023.924),

**Wojewoda Małopolski**

**zawiadamia o wydaniu 20 lipca 2023 r. decyzji nr 53/B/2023 znak: WI-II.7840.17.1.2023.EL,** zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.:

**Przebudowa gazociągu DN 500 relacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń, na odcinku Węzeł Oświęcim Zaborze – Plantpol – obejmująca:**

* **budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 5,5 MPa o dłu­gości ok. 218 m;**
* **wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 202 m.**

**Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskaza­nego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, na terenie powiatu oświęcim­skiego, w gminie Oświęcim w jednostce ewidencyjnej 121301\_1 Oświęcim – miasto, w obrę­bie 0002 Dwory I, na działkach ewidencyjnych numer: 1084/31, 1084/32, 1084/4, 1285/1, 1298/12, 1298/13, 1298/3, 1299/2, 1300/2, 1300/4, 1301/18, 2665/2, 1219/2.**

**Obszar oddziaływania obiektu,** o którym mowa w art. 3 pkt 20 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy *Prawo budowlane*, dla wnioskowanej inwestycji został wyznaczony na podstawie rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie* (Dz.U.2013.640). Obejmuje on gazociąg wraz z pasem kontrolowanym wyznaczonym w opar­ciu o strefę kontrolowaną oraz ustaloną klasę lokalizacji gazociągu. Strefa kontrolowana gazociągu wyz­naczona została zgodnie z §10 ww. rozporządzenia, jako obszar terenu po obu stronach osi gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziem­nego podej­muje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatyw­ny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu.

Szerokość strefy kontrolowanej wynosi łącznie 8,0 m (po 4,0 m w każdą stronę od osi gazo­cią­gu). W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazo­ciągu podczas jego użytkowania.

Obszar oddziaływania infrastruktury niezbędnej do obsługi gazociągu – światłowodu, nie wykra­cza poza obszar strefy kontrolowanej gazociągu. Zawiera się w grani­cach działek objętych pozwo­leniem na budowę i został określony przez projektanta na rysun­kach projektu zagospodarowania terenu.

Obszar oddziaływania inwestycji w czasie budowy zawiera się w zakresie pasa budowlano-montażowego zlokalizowanego wzdłuż ww. gazociągu.

Równocześnie zawiadamia, że:

Na podstawie przepisów zawartych w art. 34 ust. 1 ustawy *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* **wyżej wymieniona decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.**

**Od wyżej wymienionej decyzji przysługuje stronom postępowania prawo wniesienia odwo­łania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warsza­wa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwiesz­czenia w urzędzie wojewódzkim zostało dokonane.**

**Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasad­niające to żądanie.**

**Zgodnie z art. 49 *Kodeksu postępowania administra­cyjnego* zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim** (art. 12 ustawy *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu*).

**W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesie­nia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewo­dzie Małopol­skiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.**

Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomo­cnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 *Kodeksu postępowania administra­cyjnego*, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej*) mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódz­kiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój nr 66, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzi­nach od 7.30 do 15.30, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 12 39 21 666. Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim zapewniony jest także za pośrednictwem platformy ePUAP pod adresem: */ag9300lhke/skrytka*.

Obwieszczenie podlega publikacji:

* na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 12 ust. 2 ustawy *o inwes­tycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu*);
* na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim – właściwego ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu (art. 12 ust. 1 ww. ustawy);
* w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 12 ust. 1 ww. ustawy).